**О признании незаконным и отмене акта о результатах проверки и предписания об устранении нарушений**

№6001-23-00-6ап/417 от 10.08.2023г.

**Истец:** АО «З»

**Ответчик:** ГУ «Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан области» (далее - Департамент).

Заинтересованные лица: ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» (далее - Комитет), АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» (далее – АО «KEGOC»).

**Предмет спора:** о признании незаконным и отмене акта о результатах проверки и предписания об устранении нарушений.

**Пересмотр по кассационной жалобе ответчика.**

**ФАБУЛА:** ПС «Кызыл-Кайнар», принадлежащая на праве собственности АО «З», подключена к шинам 110кВ ЖГРЭС через сети 110кВ Л-115 и Л-127 ТОО «ЖЭС». От ПС-11кВ «Кызыл-Кайнар» запитаны потребители ТОО «Р», осуществляющие цифровой майнинг (имеются субпотребители: ТОО «Ex», ИП «С», ТОО «И», ТОО «Т», ЧК «N», ЧК «A»). 24 сентября 2021 года АО «KEGOC» обратилось в Комитет с обращением о необходимости немедленного прекращения подачи электрической энергии ПС «Кызыл – Кайнар».

По поручению Комитета Департаментом проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения электроэнергетики. требований законодательства в области По результатам составлены акт о результатах проверки и внесено предписание об устранении нарушении от 19 октября 2021 года № 24. Комитет, решением от 2 февраля 2021 года, жалобу АО «З» об оспаривании вышеназванных актов оставил без удовлетворения.

**Судебные акты:**

**1-я инстанция:** иск удовлетворен.

**Апелляция:** решение суда отменено, в иске отказано.

**Кассация:** постановление апелляции оставлено в силе.

**Выводы:** Суд первой инстанции, удовлетворение иска мотивировал допущенными нарушениями при осуществлении процедуры проверки и что ряд нарушений, вмененные истцу, являются необоснованными.

Не соглашаясь с такими выводами, суд апелляционной инстанции, отменяя решения суда, исходил из того, что Департаментом проверка проведена с соблюдением требований, установленным законодательством. Технические условия на подключение субпотребителей к электрическим сетям АО «З» АО «KEGOC».

Отсутствуют: не согласованы с системным оператором

– -проектная и техническая приемо-сдаточная документация для всех вновь подключаемых и реконструируемых электроустановок потребителей;

-до начала монтажа или реконструкции электроустановок:

1) технических условий от энергопередающей организации;

2) выполненной проектной документации;

3) проектной документаций согласованной с энергопередающей организацией, выдавшей технические условия по проекту; -в щитах (пунктах) оперативного управления и других, предназначенных для этой цели помещений, оперативных схем (схем-макетов) электрических соединений электроустановок, находящихся в оперативном управлении, на которых обозначаются действительное положение всех аппаратов и мест наложения заземлений, с указанием их номеров; -однолинейные схемы электрических соединений электроустановок для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемых ответственным за электроустановки потребителя не реже 1 раза в 2 года; 160 -оперативные журналы переключений в электрических схемах распределительных устройств подстанций «Кызыл Кайнар» и «З»;

-техническая документация:

1) утвержденные проектные документации (чертежи, пояснительные записки) со всеми изменениями, внесенными в ходе строительства, монтажа и наладки и последующей эксплуатации;

2) акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;

3) исполнительные рабочие схемы; -техническая документация: при приемке в эксплуатацию кабельной линии электропередачи напряжением выше 1000В;

-согласования предельно допустимых нагрузок питающих элементов электрической сети и условий настройки релейной защиты с диспетчерской службой энергопередающей организации.

**Внимание!**

[Адвокатская контора Закон и Право](https://www.facebook.com/ZakonPravoKaz)**, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации.** Наши юристы готовы оказать вам помощь **в** составлении любого правового документа, **подходящего именно под вашу ситуацию.**

**Для подробной информации свяжитесь с** [Юристом / Адвокатом](https://zakonpravo.kz/blanki/), по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.