Внимание!!! 
Юридическая компания Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши юристы готовы оказать вам помощь в составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.
Для подробной информации свяжитесь по телефону; +7 (700) 978-57-55.


	"СОГЛАСОВАНО"                              "УТВЕРЖДАЮ"

Пред. профкома                                    I- Вице президент

__________ ……………..              ___________ …………..
      "___"______20..г                    "___"_______20…г

ИНСТРУКЦИЯ № 

по безопасности и охраны труда для 

газосварщиков и газорезчиков.

г. …. – 20… год
	1. Общие требования безопасности и охраны труда

1.1. К выполнению работ по газопламенной обработке металла допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное техническое обучение, сдавшие экзамены и имеющие соответствующее удостоверение. 

1.2. К самостоятельной работе газосварщик, газорезчик и электросварщик допускается после прохождения стажировки в течении 15 смен под руководством и контролем опытного рабочего, за соблюдение правил техники безопасности отвечают в равной степени, как новый рабочий, так и лицо, контролирующее его.  

1.3. Газосварщик, газорезчик должны выполнять все требования правил внутреннего трудового порядка, выполнять ту работу, которая  входит в его обязанности, соблюдать дисциплину труда, технологическую дисциплину. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не передавать сменяющему работнику в неисправном состоянии оборудование и приспособления.

1.4. При производстве работ на высоте должны быть оборудованы специальные площадки с ограждениями, а при невозможности установки ограждения, рабочие должны работать  с монтажными поясами. 

1.5. При проведении любых огневых работ на территории предприятия и в действующих цехах допускаются только после оформления разрешения (наряда-допуска) на проведение огневых работ во взыроопасных и взрывопожарных цехах или разрешение на проведение огневых работ в пожароопасных и производственных участках, подписанного администрацией предприятия (цеха) и после согласования с местными органами пожарной охраны.

1.6. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 м от места проведения сварочных работ, от открытого огня и сильно нагретых предметов, от мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами. При установке ацетиленового генератора вывешиваются плакаты "ВХОД ПОСТОРОННИМ ЗАПРЕЩЕН – ОГНЕОПАСНО!", "НЕ КУРИТЬ, НЕ ПОДХОДИТЬ С ОГНЕМ"

	1.7. Газосварщик, газорезчик обязан соблюдать требования по обеспечению пожаро-взрывобезопасноти. Своевременно проходить инструктаж. Знать места расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

2. Требования безопасности и охраны труда перед началом работ.

2.1. Проверить подготовленность рабочего места в противопожарном отношении.

2.2 Убедиться в исправности ацетиленового генератора, регулятора газообразования, гидрозатвора, горелок, шлангов вентилей, баллонов с газами, редукторов, манометров и других частей сварочной аппаратуры.

2.3 Выполнение газопламенных работ с применением бензина – запрещено.

2.4 Не реже одного раза в неделю следует чистить испаритель и разбирать резак. Если асбестовая оплетка забита коксом или пригорела, её следует заменить новой.

3. Требования безопасности и охраны труда во время работы.

3.1 Не допускать сильного нагрева горелки, для чего необходимо предварительно потушить её, периодически охлаждать в емкости с чистой водой.

3.2 На рабочем месте разрешается иметь не более 2-х газовых баллонов: один рабочий, другой запасной. Баллоны следует хранить в вертикальном положении или уложенными на специальные носилки и закрепленными хомутами.

3.3 При  обращении с пустыми баллонами для кислорода и горючих газов должны соблюдаться также меры пожарной безопасности, как и с наполненными баллонами.

3.4 Баллоны должны храниться под замком. Запрещается совместное хранение в одном месте баллонов с разными газами. 

3.5 Запрещается устанавливать ацетиленовые генераторы в проходах, проездах, в местах скопления людей и в неосвещенных местах, в 
	помещениях, где возможно выделение легковоспламеняющихся веществ, а также в работающих котельных и около мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами. При необходимости установки ацетиленовых генераторов в проходах, они должны быть ограждены, и находиться под постоянным надзором. 

3.6 Запрещается производить сварку и резку металла с приставных лестниц.
4. Требования безопасности и охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1 при возгорании одежды газосварщика (газорезчика) пользоваться средствами противопожарного тушения, которые месть на рабочем месте газосварщика. 

4.2. При возгорании редуктора, вентиля или ацетилена в баллоне, немедленно перекрыть вентиль на баллоне и вывести баллон в безопасное место, приняв при этом меры предосторожности.  Не использовать ацетилен из генератора до полного падения давления и гашения пламени горелки (резака) во избежание подсоса воздуха и возникновения обратного удара пламени.

5. Требования безопасности и охраны труда по окончании работы. 

5.1 Погасить горелку (резак) путем прекращения подачи к ней вначале ацетилена, а затем кислорода.

5.2 Выпустить весь ацетилен из генератора ,удалить ил, промыть шахту и отдельные места генератора водой.

5.3 Привести в порядок инструмент и приспособления. Для предотвращения попадания керосина в кислородные шланги, газопламенный инструмент должен храниться горелкой вниз.

5.4 Предупредить мастера об окончании газосварочных работ и обо всех неисправностях, замеченных во время работы.

Директор АТЦ              ___________     ………..
Гл. тех. рук-ль              ___________      ……………




