Акт обследования объекта 
г. Усть-Каменогорск                                                                        «___» __________2024 года.
В связи с проверкой выполненных объемов работ, выставленного                      оборудования т использованных материалов, комиссией в составе:
Председатель комиссии  директор ТОО «C  kz» Данильченко О.Ф
Члены комиссии:    представитель  ТОО «C  kz» в г. Усть-Каменогорске                          Купин Р.А., (далее – «Комиссия»),  проведен его обследование, а именно систем смонтированных: Система автоматической пожарной сигнализации на объекте: Многоэтажный жилой дом поз. 87 , расположенном по адресу : г. Усть-Каменогорск.                                               
В результате осмотра комиссией, установлено следующее несоответствие смонтированного оборудования с количеством оборудования, материалов  и не выполненных работ согласно договора № 28/10/23 от 28.08.2023г :
Система автоматической пожарной сигнализации.
	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Единица
измерения
	Количество
по договору
	Количество фактическое

	1
	ППКУОП Магистратор
прибор
приемно-контрольный и
управления
охранно-пожарный
	шт.
	1
	1

	2
	Магистратор СА адаптер
сетевой
	шт.
	10
	9

	3
	Гранд Магистр 4 прибор
приемно-контрольный
модульный пластмассовый
корпус
	шт.
	9
	9

	4
	Гранд Магистр GSM SMA
(версия 3.2)
	шт.
	1
	0

	5
	Гранд Магистр 8 (версия
3.1) с РИП прибор
приемно-контрольный
модульный
	шт.
	1
	0

	6
	Гранд Магистр БР (версия 3)
блок реле
	шт.
	2
	0

	7
	Аккумулятор 12v 7ah
	шт.
	20
	9

	8
	ИП 212-141 V1.04
Извещатель пожарный
дымовой
	шт.
	61
	37

	9
	ИПР 513-10 извещательпожарный ручной
	шт.
	25
	21

	10
	ИП 212-142 извещатель
пожарный дымовой( замена Дип 34 АВТ)
	шт.
	149
	99

	11
	Люкс-12 "ШЫГУ/ВЫХОД"
табло световое
	шт.
	22
	19

	12
	Маяк-12-ЗМ оповещатель
звуковой
	шт.
	9
	9

	13
	Коробка универсальная
УК-2П
	шт.
	23
	0

	14
	Огнетушитель порошковый ОП -5
	шт.
	2
	 

	15
	Щиты распределительные навесные (IP54) 410x330x120 мм
	шт.
	1
	0

	16
	Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р С 16А
	шт.
	1
	0

	17
	Выключатель автоматический ВА47-29 (1ф) 5А 
	шт.
	9
	0

	18
	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8 КС
	шт.
	2
	0

	19
	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5
кабель огнестойкий
	м.
	50
	0

	20
	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5
кабель огнестойкий
	м.
	800
	400

	21
	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75
кабель огнестойкий
	м.
	200
	0

	22
	КВВГнг (А) 10х1,5 0,66 кВ
	м.
	90
	0

	23
	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5ок-0,66
кабель силовой
электрический
	м.
	200
	40

	24
	Труба гофрированная ПВХ Ф16 с протяжкой, упаковка 100м
	м.
	400
	10

	25
	Кабель -канал 25 х 16
	шт.
	200
	200

	26
	Скоба двухлапковая РУВИНИЛ С21416 16 мм
	шт.
	903
	72


	27
	Саморез 5 x5 0 мм с дюбелем V8
	шт.
	903
	144

	28
	Корпус металлический  5OO*4OO*22O мм ЩМП-2 -3 76 У 2 IP54
	шт.
	1
	1


Система охранного видеонаблюдения.
	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Еди-
ница
изме-
рения
	Количество
по договору
	Количество фактическое

	1
	• Фиксированный объектив: 2.8 мм, F2.0
• Матрица: 1/2.7" CMOS, разрешение 1920x1080:30fps
• Угол обзора: 112.9° 
• Технология: WDR, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
• День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
• Интеграция: ONVIF, API
• Коридорный режим 9:16
• Минимальная освещенность: 0.01Lux, c ИК 0Lux
• Класс защиты: IP67, 4KV
• Температура эксплуатации: -30°C до +60°C
• Питание: 12V DC ± 25%, PoE
• Потребляемая мощность: 7 Вт
	IPC2122LB-SF28-A
	шт.
	3
	3

	2
	• IP видеорегистратор на 4 канала
	VR301-04S3-P4
	шт.
	1
	1

	3
	 Жесткий диск 1Tb,5900RPM,3.5",SATA,SEAGATE
	 
	шт.
	1
	1

	4
	Источник бесперебойного питания
	 
	шт.
	1
	0

	5
	Кабель U/UTP 4х2 AWG 24/1 PVC Cat. 5e 
	 
	м.
	100
	50

	6
	Труба гофрированная ПВХ Ф16 с протяжкой, упаковка 100м
	 
	м.
	10
	0


Система домофонии.
	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Еди-
ница
изме-
рения
	Количество
по договору
	Количество фактическое

	1
	БВД-315R блок вызова домофона VIZIT
	шт.
	1
	1

	2
	БУД-302S-80 блок управления домофона VIZIT (встроенный БК)
	шт.
	1
	1

	3
	ML-400-40 замок электромагнитный VIZIT
	шт.
	1
	1

	4
	EXIT 300М кнопка выхода VIZIT
	шт.
	1
	1

	5
	УКП-7 трубка переговорная VIZIT(замена
УКП-7)
	шт.
	45
	45

	6
	DC-120-I (сереб.) доводчик дверной
механогидравлический NOTEDO(замена
KING NSK)
	шт.
	1
	1

	7
	Брелок RF2.1 VIZIT
	шт.
	225
	90

	8
	КСПВ 2*0,5 Кабель для систем сигнализации
Паритет
	м.
	500
	300

	9
	КСПВ 4*0,5 кабель для систем сигнализации
Паритет
	м.
	9
	0

	10
	КСПВ 8х0,5 кабель для систем сигнализации
Паритет
	м.
	9
	0

	11
	КСПВ 14х0,4 кабель для систем сигнализации
Паритет
	м.
	35
	0

	12
	Труба гофрированная ПВХ Ф16 с протяжкой, упаковка 100м
	м.
	500
	0

	13
	Труба гофрированная ПВХ Ф20 с протяжкой, упаковка 100м
	м.
	100
	0


Подписи:
Председатель комиссии:  директор ТОО «C  kz» ______________Д  О.Ф
Члены комиссии: 
 представитель  ТОО «C  kz» в г. Усть-Каменогорске ___________ К  Р.А.

